青海大学

生态环境工程学院实验室管理手册

生态环境工程学院制

2015年8月27日

前 言

《生态环境工程学院实验室管理手册》是为生态环境工程学院教师和学生以及在生态环境工程学院下属七个实验室中从事各类工作的其他人员而编制。

学生、新工作人员进入生态环境工程学院实验室之前要参加培训和安全教育，经生态环境工程学院科研管理部的培训，考核合格后方可进入实验室工作和学习。学生要在实验指导教师的指导下进行实验研究。

使用大型仪器的教师和学生要事先经过仪器使用培训，培训结束后方可进行仪器设备的操作。

在实验室工作的人员必须遵守学校及实验室的各项规章制度和仪器设备使用操作规程，做好安全防护。

在实验室发生事故时要立即处置，及时报告科研管理部和实验室管理处、保卫处。发生重大事故及时拨打火警电话（119）和急救电话（120）。

目     录

第一章  青海大学生态环境工程学院实验室管理概况	1

1.1  组织体系	1

1.1.1  单位安全领导小组	1

1.1.2  安全责任体系	1

1.1.3  安全检查工作内容	1

1.2  规章制度	5

1.3  应急预案	5

第二章  实验室准则	6

2.1  实验室安全总则	6

2.1.1  实验室安全用电细则	7

2.1.2  实验室防火细则	8

2.1.3  实验室安全用水细则	8

2.1.4  实验室安全检查细则	8

2.2 实验室使用总则	9

2.2.1  实验室仪器使用细则	11

2.2.2  实验室仪器设备维修保养制度	11

2.2.3  实验室钥匙管理及使用细则	11

2.3  实验室管理奖惩体制	12

第三章  实验室工作人员岗位职责	13

3.1  岗位设置	13

3.2  岗位职责	13

3.2.1 学院科研管理部的工作职责	13

3.2.2 各实验室负责教师的工作职责	14

3.2.3 各实验室助理管理员的工作职责	15

第四章  实验课程经费管理制度	16

第五章  剧毒物品的管理办法	17

第六章  气体钢瓶管理办法	19

第七章  危险化学品管理办法	20

第八章  废弃危险化学品的管理	21

第九章  实验动物的管理条例	22

第十章  突发事件应急预案	24

实验室安全责任书	31

第一章  青海大学生态环境工程学院实验室管理概况

青海大学生态环境工程学院共设立七个实验室，包括：精密仪器实验室、生物化学实验室、分子生物学实验室、微生物学实验室、普通生物学实验室、环境科学实验室、细胞生物学实验室。实验室管理以院领导为核心，设立生态环境工程学院科研管理部，对下属七个实验室实行分管制。

# 1.1  组织体系

1.1.1 单位安全领导小组

领导小组成员名单：

院长：李长忠

副院长：张得钧  李玉平

科研管理部主任：段瑞君

科研管理部干事：孟玉琼，苗世玉

1.1.2 安全责任体系

生态环境工程学院下设七个实验室（图1），由科研管理部主管，以生态环境工程学院教师为实验室主要负责人，选择优秀研究生及本科生为实验室助理管理员，全权负责实验室安全工作。实验室相关负责人见表3。

1.1.3  安全检查工作内容

实验室安全检查工作主要是在学期初、学期中及学期末检查实验室安全工作，包括：实验室药品存放情况、实验室设备安全运行情况、实验室安全隐患排除情况、实验室安全知识宣传情况、危险品处理情况、危险品安置情况等六个部分。学期安全工作安排及安全记录表见表1及表2。

表1  实验室学期安全工作安排一览表

| 时间 | 学期初 | 学期中 | 学期末 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | 实验药品购置及存放情况检查 | 实验室安全知识宣传情况检查 | 实验室仪器运行检查 |
|  | 实验室仪器运行检查 | 实验室危险品处理及安置情况检查 | 实验室安全隐患检查 |
|  | 实验室安全隐患检查 |  | 实验室试剂及药品使用情况 |

表2  实验室安全检查工作记录

| 日期 | 记录内容 | 概况（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 是否实验药品购置单详细及存放安全 |  |  |
|  | 是否实验室仪器运行正常 |  |  |
|  | 是否实验室存在安全隐患 |  |  |
|  | 是否实验室安全知识宣传情况检查 |  |  |
|  | 是否实验室危险品妥善处理及安置 |  |  |
|  | 是否试剂及药品合理使用并处理 |  |  |

图1  青海大学生态环境工程学院实验室概况

# 1.2  规章制度

根据青海大学生态环境工程学院现有实验室情况制定实验室管理制度。

# 1.3  应急预案

应急预案包括：火灾应急措施、实验室用电安全应急措施、化学危险品突发事件应急预案、实验动物突发事件应急预案及实验设备引发事件的应急预案。

第二章  实验室准则

# 2.1  实验室安全总则

1. 所有实验人员必须认真学习实验操作规程和有关的安全技术规程，了解仪器设备的性能及操作中可能发生事故的原因，掌握预防和处理事故的方法。

2. 实验人员一定要根据实验要求配备足够的安全用具，如防护眼镜、防护手套、防护口罩、防护面具等。

3. 实验人员进行危险性操作时，如危险物质的现场取样、易燃易爆物的处理、危险废液处理、加热易燃易爆物、焚烧废液、使用剧毒物质应穿有防护服并有第二人员陪伴。陪伴者应能清晰并完整的观察操作的全过程。

4. 清洗或处理玻璃制品时，实验人员应带上工作手套，以免玻璃扎伤。

5. 打开浓硫酸、浓盐酸、浓硝酸、浓氨水试剂瓶时，应带防护用具，开前用冷水冷却，瓶口不得对人，操作时一定要有第二人员陪伴。

6. 稀释浓硫酸、浓硝酸时是放热的过程，必要时应及时用冷水冷却。只能将酸缓缓倒入水中，不能反倒，倒时应用玻璃棒不断搅拌，操作时一定要有第二人员陪伴。

7. 蒸馏易燃液体时严禁明火。蒸馏过程中人不得离开，以防温度过高或冷却水突然中断造成实验事故。

8. 每个试剂瓶外应贴有与内容物相符的显著的标签，严禁标签乱贴。

9. 严禁将实验固体废弃物倒入下水道。对于撒落的化学药品、试剂，应立即以适当的方式处理。

10. 在使用具有腐蚀性、有毒及易燃的物品时，必须穿实验服，戴手套。使用明火，必须做到火着人在，人走火灭。

11. 熟悉安全器械的所在及使用方法（紧急喷淋，灭火器等）。

12. 使用化学药品后和离开实验室前，必须及时洗手。

13. 使用电器设备时，严防触电，绝不可用湿手开关电闸。看见危险操作时，应该立刻指出。

14. 实验室内工作时应穿工作服，不能穿拖鞋进实验室。

15. 不能用实验器皿盛放食物，不能在实验室的冰箱存放食物。

16. 操作中不可擅自离开工作岗位，必须离开时应有有处理能力的人负责看管，与实验无关的人员不应在实验室久留，也不允许实验人员在实验室内进行其它与实验无关的事。

17. 使用高压灭菌锅灭菌前，应查看灭菌锅内的水是否充分，再确认灭菌锅各组件安装正确后，方可开始灭菌。灭菌完成后，应关闭电源开关、安全阀、放气阀，待其压力自然下降至压力表的零位后，方可打开灭菌锅，切勿打开放气阀及强行打开灭菌锅盖。

18. 实验人员下班、下课离开实验室前，应检查水、电、气、窗，检查完毕后与当日实验室管理助理取得联系，待后者再次检查并确认无误后，实验人员方可离开。

2.1.1 实验室安全用电细则

1. 严禁使用不符合安全标准的电器产品（如电线、插头、插座、配电箱、稳压器、变压器等），并定期检查。

2. 严禁插头（座）延长线无保护的从过道地面通过；插座应放置在距地面30厘米以上的地方；严禁超负载串联。

3. 临时大功率用电（如设备烘烤）期间，应有人员值班。

4. 在易燃易爆的场所，严禁进行带电作业，以防止电弧引发爆炸。

5. 使用高压电器设备工作时，要穿绝缘鞋和戴橡皮手套，并站在橡皮板上，绝不能存在侥幸心理。超过1000伏的用电设备，必须遵守设备安全操作规程。

6. 发现有漏电情况时，应首先封闭现场及时报告，由专业人员处理。

7. 各种电源开关标识要准确，发生事故时能立即断开。

8. 注意电线的干燥度，禁止在电器设备或线路上洒水，以免漏电。

9. 在更换保险丝时，按负载合理选择保险丝，不得任意加大或以铜丝代替。

10. 凡电器动力设备发生过热现象，应立即停止运转。

11. 所有电源装置、设备，特别是高频设备必须有良好接地。

12. 电器用具要保持在清洁、干燥和良好的情况下使用，清理电器用具前要将电源切断。

2.1.2  实验室防火细则

1. 严禁私自在实验室内动用明火；严禁在楼内焚烧物品、杂物；严禁在距离易燃易爆气瓶10米内动用明火。如系必需，须上报科研管理部批准并做好安全防护。

2. 严禁实验室随意堆放易燃、易爆物品；严禁遮挡和挪用消防设施；严禁占用防火间距和堵塞消防通道。

3. 严禁使用不合格电器。

4. 经常组织防火检查，消除火灾隐患。

5. 重点要害实验室、仪器设备及事故易发部位必须设有明显防火标志。

6. 带有火种的作业必须严格按照操作规程作业。

2.1.3  实验室安全用水细则

1. 禁止使用自来水代替循环水冷却设备。

2. 严禁私自拆、改水路。

3. 严禁使用不合格的水管、水龙头及各种接头。

4. 定期检查水管、接头，防止实验室漏水；使用塑料水管或其它容易老化水管的要随时检查、定期更换水管。

5. 循环水进入设备前应有过滤设施。

6. 下班或离开房间前要检查水路是否正常。

7. 设备停止使用后，要关闭水阀。

2.1.4  实验室安全检查细则

实验室安全日常检查以各实验室负责教师为主。各实验室负责教师要经常巡视所负责的实验室或办公室，提醒大家注意防范安全事故的发生，及时发现、整改安全隐患；科研管理部负责督促各实验室负责教师切实履行职责。

1.  定期安全检查

（1）各实验负责教师每月要进行一次全面的安全检查并认真做好检查记录。

（2）科研管理部每学期要组织各实验室负责教师对整个实验室进行一次全面检查并做好记录。

2. 临时安全检查

（1）不定期巡查各实验室安全工作。

（2）重大节假日前，组织临时的安全检查。

（3）根据学校统一安排，组织临时的专项检查。

3. 重点房间的安全检查

房间内涉及放射性、易燃、易爆、腐蚀性、剧毒类、高温类物品和设施的，各实验室负责教师应按照下列规定进行安全检查：

（1）督促进入该实验室人员在实验前后认真检查并做好记录。

（2）监督进入该实验室从事实验的人员实验期间坚守岗位。

（3）每天下班前认真检查房间。

（4）休息日和节假日前，检查本实验室并确保实验室内设施安全关闭和保存。

# 2.2 实验室使用总则

1. 实验室仪器设备应有专人负责保管维护、登记建帐。存放应做到整洁有序，便于检查使用，必须注意防尘、防潮、防震、防冻、防火。实验室仪器设备、工具一般不得外借，特殊情况，必须经青海大学生态环境工程学院科研管理部批准。

2. 实验室负责人或指导教师必须对学生进行遵守实验室规章制度的教育。学生在实验前要进行认真预习，进入实验室必须听从指导教师和实验室工作人员的安排，学生实验未经教师批准，不得随便接通电源。学生实验结果、实验记录必须由指导教师审阅，并待教师检查实验中仪器设备有无损坏后，方可清理桌面，整理好仪器离开实验室。

3. 要爱护实验室设备，遵守操作规程。使用贵重仪器设备要严格遵守操作规程，并认真填写设备使用记录。

4. 室内应保持整洁，不得带果品、饮料等进入实验室。

5. 实验室必须重视安全工作，加强对易爆、易燃和有腐蚀、有毒危险物品的管理，做到领用有手续，使用有记录。凡危险性实验，必须加强安全防范措施，严防一切事故的发生。

6. 实验时，设备如有损坏，要及时报告相关实验指导老师及当日实验室管理人员并登记，一旦发生事故，要及时采取措施，迅速如实地向有关部门报告，并保护现场，认真调查分析事故原因。

7. 实验室要保持安静、卫生、整洁，严禁随地吐痰，严禁大声喧哗、打闹。

8. 实验室的工作人员，要加强岗位责任制。

9. 实验室应建立安全值班制度。每次实验课程完毕或下班前，要做好整理工作，关闭电源和门窗。实验指导教师要配合值班人员进行安全检查。

10. 对违反本规则和有关规章制度所造成的事故和损失，要追究当事人的责任，并视情节给以严肃处理。

11. 进入实验室，必须严格遵守实验室的各项规章制度。

12. 任何人不得擅自配实验室门的钥匙和用其它工具开门。

13. 严禁穿拖鞋、凉鞋等露脚趾的鞋进入实验室，进入实验室后必须穿实验服。

14. 实验室公用物品用完之后放回原处，以免影响他人使用，不得擅自借出或带到其它实验室。

15. 所有实验室存储的样品、试剂必须如实写好标签，如：样品应有样品名称、存放时间、存放人。配制的试剂应有试剂名称、浓度、配制时间和配制人等。

16. 每次使用完实验室后，必须立即将所使用过的实验台、实验用品等清洗干净，清除垃圾，并及时归还所借物品。

17. 实验期间，如设备或仪器发生故障或意外事故，应立即停机，并及时报告实验室负责人，以便采取必要的处理措施。

18. 所有进入开放实验室的学生，都有责任和义务对实验室的安全负责。最后离开实验室的人要注意检查水电。

2.2.1  实验室仪器使用细则

1. 仪器在使用在管理教师帮助下检查各项性能是否达到预定的标准，工作人员单独使用时一定要看懂说明书方可使用，切不可盲目操作。

2. 仪器使用时要严格按照规程操作，贵重仪器要在管理教师指导下使用。

3. 所有仪器均由管理教师维护、保养、检修，其余工作人员需由管理教师同意后方可进行该项工作。大型贵重仪器如纯水仪，须按说明书定期维护、保养。

4. 所有仪器设备的参数设置、调试都必须在管理教师指导下进行操作，不可任意调试和修改。

5. 仪器使用完毕后要及时按照要求清理干净并盖上防尘罩。

2.2.2  实验室仪器设备维修保养制度

1. 管理人员应熟悉仪器室各类仪器的性能和保管知识，掌握各类仪器的使用方法和维修技能。

2. 教育学生爱护仪器设备。学生实验完毕，及时清点，检查仪器的完好情况，发现问题应查明原因，按规定认真处理。

3. 管理人员要定时对实验仪器进行维护保养，保证仪器设备处于完好待用状态，对维护保养工作应做好记录。

4. 对部分不能及时维修的仪器应分开存放，报请校分管部门处理或请专人进行维修。

5. 对确认不能维修的仪器，应及时汇报院领导，经同意后进行核销、报废。

6. 管理人员应坚持勤俭办学的原则，对已核销、报废的仪器进行适当处理。

2.2.3  实验室钥匙管理及使用细则

1. 学院实验室办公室存留1套实验室备用钥匙，各实验室第一责任人领用1套分管实验室的钥匙。实验室钥匙原则上扣在钥匙盘上统一管理，不带离实验室或私自拆下外借。

2. 钥匙的借用：如因科研需要使用实验室的老师，可填写《实验室钥匙使用申请表》，与所管实验室人员协商、提出书面申请报实验室主任批准、登记后，持有钥匙，期间必须全面负责实验室安全及卫生、不影响实验课的正常开设，否则责任人有权拒绝。使用本室的物品试剂及仪器设备必须事先申请并登记使用。科研结束后应交回钥匙。原则上不借钥匙给学生。特殊情况借用，由其指导老师按程序申请借用，指导老师承担连带责任。

3. 进入实验室必须遵守实验室的一切规章制度，保持室内清洁，爱护仪器设备，节约用水、用电和实验材料，未经许可不准动用本实验室锁在柜子里的贵重精密仪器设备；实验完成后，须整理好使用的仪器设备，清理实验场地。

4. 使用完实验室，确保关好电源、水源、窗、门后，把钥匙交还给实验室管理员，并认真填写好《钥匙使用登记表》等相关记录。

5. 所有的钥匙使用者应该妥善保管好自己的钥匙，不得私带钥匙离开实验室或私配钥匙，不得私自交(借)给他人使用，若已经造成他人私配钥匙的，还要承担连带支付责任；若造成本室物品、试剂、仪器、设备等一切物品的丢失、消耗、损失、损坏等情况的，还要承担连带赔偿责任。因特殊原因须配置或更换钥匙时，实验室的钥匙须经实验室主任批准方能配换。

6. 一旦发生钥匙被盗或者门锁被撬、被堵塞等，该室负责人应及时向实验室主任及主管系领导汇报，分清责任后根据具体情况及时采取换锁或其他措施补救。因丢失钥匙造成财产损失、破坏或丢失的，分清责任后由责任人根据具体情况进行赔偿。

# 2.3  实验室管理奖惩体制

为了充分调动全室人员的工作积极性，鼓励为实验室的建设与发展出谋划策，保证实验室的工作能够按章办事和令行禁止，特制订实验室奖惩制度。

1. 实验室的全体人员应严格遵守实验室的各项规章制度，爱岗敬业，认真积极完成自己的本职工作和科研管理部交予的其他各项任务。有违反实验室规章制度或未能完成本职工作等现象者，科研管理部将取消其实验室管理职务及津贴。

2. 对科研管理部交予的有限期的工作，全室人员应认真按时完成。经常无正当理由而逾期者，科研管理部将依据情节轻重取消其实验室管理职务及津贴。

3. 引起实验事故或造成经济损失的或在工作检查中多次被发现存在问题而未及时改正。科研管理部将依据情节轻重取消其实验室管理职务及津贴。

4. 在实验室管理工作中有突出成绩者，经学院研究决定给予奖励，奖项与年底考核评优挂钩，奖励内容如下：

（1） 忠于职守、遵守纪律、不推脱任务的优秀工作者。

（2） 提出合理化建议对实验室建设起显著作用的人员。

（3） 防止或挽救事故、维护实验室财产和声誉的人员。

（4） 发明、创造、改进和提高工作效率，节约成本消耗的人员。

第三章  实验室工作人员岗位职责

# 3.1  岗位设置

青海大学生态环境工程学院省级实验教学中心下设七个实验室：蛋白纯化系统精密仪器实验室、生物化学实验室、普通生物学实验室、分子生物学实验室、微生物实验室、环境科学实验室以及生理实验室（兼细胞与遗传实验室）。生态环境工程学院科研管理部负责本学院实验室的实验教学和管理工作，各实验室分设负责教师1名及助理管理员（优秀研究生或本科生）1名。

# 3.2  岗位职责

3.2.1 学院科研管理部的工作职责

1. 接受青海大学实验管理处的工作指导，保持与实验管理处的沟通与协调，及时传达青海大学实验室管理处会议精神。

2. 宣传和执行国家、学校有关实验室和仪器设备管理的法规、制度，并结合青海大学的具体情况制定必要的实施细则。

3. 掌握本院实验室的基本情况以及仪器设备的分布情况、装备水平、技术状态和使用情况，为院实验室和仪器设备的合理规划提供依据。

4. 负责本院仪器设备的日常管理，包括及时办理仪器设备的建帐登记、报废、报损、报失、调拨、上交等手续，做好帐、物处理，使帐、物保持一致。

5. 负责本院实验室与仪器设备的年度统计工作，规范、及时、准确的向青海大学实验管理处提供实验室与仪器设备的各项统计数据。

6. 组织实施实验室建设规划和检查执行情况，协助、指导、检查实验室级仪器设备管理人员的工作。

7. 配合学校主管部门做好大型仪器设备的专管共用工作。

8. 及时向学校主管部门提供本院实验室及仪器设备的使用管理状况以及存在的问题和建议。

9. 负责本院低值仪器设备的帐、物及日常管理。

10. 根据青海大学工作指示，统一安排并负责完成实验室建设相关材料的搜集，并按要求整理。

11. 组织全体实验教员根据教学计划认真完成实验教学工作。

12. 协助校及院领导组织实施实验教学改革与教学方法手段的创新研究。

13. 积极探索有效的实验室管理运行机制，定期组织检查和总结实验室工作，提出整改措施，落实到位。

14. 经常进行实验室安全教育，组织消防器材的检查与人员培训，化学药品的安全管理，定期检查，杜绝隐患。

15. 与各实验室负责教师和助理管理员保持联系，了解实验室的具体情况。

3.2.2 各实验室负责教师的工作职责

1. 积极宣传和执行学校、院实验室与仪器设备管理的规章制度。

2. 掌握本实验室仪器设备的配置和使用状况，能就实验室的实际需求提出意见或建议。

3. 负责本实验室仪器设备的帐、物管理，协助院实验室和仪器设备管理人员办理本实验室仪器设备的报废、报损、报失、调拨、借还等手续。定期核对本室“帐、物、使用人”是否一致，保证仪器设备上的仪器编号标签完整。

4. 监督执行各项实验室规章制度和操作规程，对违反制度和操作规程者，有权及时制止并采取相应的措施；对实验中心的各项工作有建议权和监督权。

5. 及时反映仪器设备的使用、管理状况以及存在的问题和建议。

6. 协助实验教学中心主任做好实验室与仪器设备各项信息的年度统计工作。

7. 组织本实验室仪器保管、使用人员对仪器定期维护、维修、保养，保证仪器设备的完好率和使用率。

8. 认真做好本实验室低值仪器设备的管理工作。

9. 负责所辖实验室卫生、安全等管理工作。

10. 协助完成各项实验教学任务，支持配合各项科研课题和专项研究工作的顺利开展。

11. 积极承担并认真、及时地完成学院交办的相关材料的搜集与填报工作。

12. 根据工作部署具体实施各项建设工作。

13. 紧密配合实验教学工作，主动与实验指导教师沟通，协助实验教师做好各项实验准备工作，以确保实验教学顺利完成。

14. 保管所辖各实验室钥匙，负责检查实验室内的卫生和安全等工作。实验室钥匙一般交予实验室助理管理员保管，待助理人员毕业，将钥匙收回。

15. 负责安排指导试验废物、废品的收集与安全处理；督促实验人员（教师、学生）按规定处理“三废”。

16. 做好日常所负责实验室的日志记录工作。

17. 与各实验室助理管理员保持联系，了解实验室的情况，并及时告知学院科研管理部。

3.2.3 各实验室助理管理员的工作职责

1. 服务意识强、工作积极主动，爱岗敬业，团结合作，敢于创新，认真负责，不怕麻烦，乐于奉献。

2. 积极承担并认真、及时完成实验室负责教师交办的各项工作任务。

3. 严格遵守考勤制度，实行坐班制。

4. 做好日常管理工作日志记载，工作时间若因公务或其他原因外出时，实行请假制度并做好记录。

5. 遵守院各项实验室管理规章制度。

6. 值班日，做好晚间实验室安全、防火、防盗的检查工作。如发生意外，及时与实验室负责教师、青海大学保卫处联系。

第四章  实验课程经费管理制度

1. 每学期末在课程安排结束后由任课教师提交下学期实验课程的经费计划，经教研室讨论通过并上报科研管理部，经学院学术委员会讨论通过后方可实施；

2. 药品、试剂和仪器的购置必须征得教研室同意，必要时采用统一招标购置；

3. 实验经费报销由教研室主任、科研管理部主任对照该年度经费预算进行审核，签字后由院领导批准后报销；

4. 每学期考试周前各实验任课教师向科研管理部提交下学期实验课程购置试剂、药品及耗材（易耗品除外）；

5. 为外系任课教师采用相同管理制度，学期初提交经费计划，学期末提交课程购置试剂、药品及耗材（易耗品除外）清单；

6. 各实验室管理人员除负责实验室的安全、实验课程安排、实验室人员管理、仪器设备的使用、维修维护外，主要负责实验室购置试剂、药品及耗材（易耗品除外）的管理；

7. 每学期末各实验室管理人员需提供实验室仪器、设备、试剂、药品及耗材的清单采用统一管理办法管理；

8. 本科生和研究生进入实验室前必须由实验室管理人员进行实验室安全、仪器设备培训，经考核后方可进入实验室；仪器的损坏赔偿和维修遵照已有办法执行。

9. 研究生的实验经费由各自的导师提供，实验室和仪器设备的使用必须征得实验室管理人员同意，填写相应的申请表后经科研管理部存档。每次试验必须填写详细的登记表。

10. 教师的各类项目的经费自行支付，实验室和仪器设备的使用必须征得实验室管理人员同意，填写相应的申请表后经科研管理部存档。仪器的损坏赔偿和维修遵照已有办法执行。

11. 学院以外单位的教师和科研人员使用本院实验室前，必须提出申请。具体管理办法参见第10条，我院个人无批准权。

第五章  剧毒物品的管理办法

1. 上报

剧毒物品的购买及使用，须由我院科管部提交申请，经青海大学保卫科审批同意后方可购买和贮存。

2. 贮存:

（1）贮存剧毒物品必须用危险化学品储藏柜。

（2）剧毒物品必须由专人负责，使用专用安全锁，钥匙由一人保管。

（3）剧毒物品的保管人员必须由政治可靠、责任心强、并有专业知识和安全常识的人担任。

3. 领取：

（1）领取剧毒物品，必须持“剧毒物品申领单”按计划领取。申领单必须注明品种、数量、用途、时间、使用人等。

（2）严格审批手续，逐级把关。教师领取由系主任签字，最后由各院、主管负责人批准领取。

（3）必须建立严格的剧毒物品登记制度，做到帐物相符。

（4）严格控制领取数量。大批量使用要分批发放，做到当日领取当日用毕。严禁虚报冒领。

4. 剧毒物品的使用：

（1）剧毒物品的使用必须按教学、实验计划进行。凡不是非用不可的，不准使用。

（2）教学用剧毒物品，必须在教师指导和监督下进行。使用前要向学生讲清性质、操作方法和安全规定。必要时可先测验后使用。

（3）科研使用剧毒物品，必须经主管人员同意，并掌握操作方法和安全规定，防止污染和其它事故发生。

（4）学生外出实习，采集标本使用剧毒物品，必须有指导教师带领。如人员较多，则应分组并指定安全负责人，防止丢失、污染、中毒和发生其它事故。

（5）外出携带剧毒物品，必须备有专用安全用具，并指定专人负责。携带毒瓶时，毒瓶袋必须完整牢固，途中禁止嘻戏打闹，防止丢失破损。

（6）携带剧毒物品离校，必须经保卫处批准。还要报公安机关备案。

（7）严禁携带剧毒物品进出公园、饭店、影剧院、体育场馆、繁华闹市以及其它公共场所。

（8）发现丢失剧毒物品，必须马上查找，同时向学校保卫部门及当地公安机关报告，以便采取措施。防止意外。

（9）剧毒物品不准转借、赠送、出售、私藏。如特殊情况需转借必须保卫处批准。否则，由当事者承担全部后果。

5. 剩余、过期毒品的包装回收和处理：

（1）没有用完的剧毒物品除已稀释配成标准溶液外（以保证人身安全为标准），其它应及时清点，放置专用容器内，并退回保管人员严加保存，统一处理。

（2）剧毒物品残药、残液或过期毒品，也不准随便丢弃、土埋或水冲。应集中保存，统一处理。

（3）剧毒物品的包装容器不得随意放置和丢弃。未经处理不得它用。

（4）所有剧毒品和包装容器以及其它化学药品需要处理，应分类贴上标签，到公安机关办理手续，由公安机关指定地点处理，任何人不得私自销毁。

6. 处罚：

出现下列情况者要按规定给予罚款、行政处分或移送公安机关处理。

（1）保管不严被盗、丢失；

（2）外出被盗、丢失；

（3）责任心不强被盗丢失；

（4）私自转借、赠送他人；

（5）私拿私藏剧毒品；

（6）偷盗剧毒物品；

（7）随便丢弃、掩埋、乱倒造成环境和水源污染；

（8）违反操作规程造成危害；

（9）违反管理规定造成严重后果；

（10）使用剧毒物品进行犯罪活动。

第六章   气体钢瓶管理办法

1. 压缩气体钢瓶属于危险品，使用和贮存者应加强安全防范意识，在确保安全的前提下方能使用。为了加强气体钢瓶使用者的安全责任意识，提高实验室服务水平，特制定统一的钢瓶管理办法。

2. 为防止压缩气体钢瓶安全事故的发生，科研管理部对使用气体钢瓶实行登记管理制度。

3. 凡是需要使用气体钢瓶的教师及学生，必须到科研管理部填写“钢瓶使用登记表”，登记使用日期、气体名称、钢瓶编号、领用人等。不得私自采购与不履行登记手续。

4. 凡使用剧毒气体、腐蚀性较强的气体必须严格报批手续，由使用者提出使用购买申请，经主管院长签字后方可购买。

5. 钢瓶使用管理按“谁管理，谁负责”的原则执行。用气单位和个人对所领用钢瓶负有维护和保养责任，操作要认真仔细，按操作规程执行，远离明火，如因使用不当发生事故造成不良后果的，须追究当事人的责任。

6. 实验室对高压气体钢瓶必须分类保管，直立固定并经常检查是否漏气，严格遵守使用钢瓶的操作规程。严禁氯与氨、氯与乙炔、氢与氧、乙炔与氧气混放在一个房间内。氢气瓶、乙炔瓶等危险钢瓶必须放在室外指定地点（钢瓶间或阳台）。氢、氧及可燃性气体钢瓶与明火距离不少于10米。

7. 实验室负责提供周转气瓶以供初次申请者使用，并负责对使用的气体钢瓶进行定期检查、及时更新退役，严禁气体钢瓶超期服役。

8. 实验室负责与学校商贸中心联系、协调换气，严禁气体半装、混用。

9. 为防止重新充气时发生危险，不可将钢瓶气体用完用尽，气瓶须按规定保留0.1Mpa以上的残余压力。可燃性气体应剩余0.3Mpa以上的残余压力，否则将承担洗瓶费用。使用者换用气体钢瓶时，应检查气体、气压是否符合要求，气阀是否漏气等，如有问题请立即申请调换，否则责任自负。

10. 钢瓶使用人退休或调离中心，应对所用钢瓶进行移交，交接双方在“钢瓶使用登记表”上签字更名。

第七章  危险化学品管理办法

1. 存放

（1）危险化学品露天堆放，应符合防火防爆的安全要求，爆炸物质、一级易燃物质、遇水燃烧物、剧毒物质和浓酸等不得露天堆放;

（2）危险化学品的储存，应根据危险特性及灭火方法的不同，严格按规定分类储存(分类储存规定见附表)。

（3）严格执行危险化学品验收保管、领用、动火和危险点管理制度。

（4）严格执行化工、易燃易爆物品安全守则及化工保管、剧毒品保管的安全操作规程。

（5）库房内严禁烟火;禁止携带火种进入库房;严禁开着手机进入库房;严禁使用电动工具;严禁拍照、摄像;严禁穿钉鞋进入;使用的工具应由有色金属制成。

（6）危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应当定期检查核实。

（7）危险化学物品保管应按化学性质分类存放，并标明名称、数量、入库时间、有效期和灭火方法。

（8）剧毒物品库必须实行双人、双锁、双帐管理制度;并且要做到时间、数量、领用人两帐一致。发放时公司保卫人员监督领用人员将剧毒品全部配置后放入槽内，严禁生产现场存放剧毒品。

（9）库房内外应张贴相应的安全标志，配备相应的灭火器材。

2. 危险化学品的发放

（1）保管人员必须经相关安全知识、专业知识教育培训，持证上岗。

（2）危险化学品发放、领用必须严格遵守审批程序。

（3）危险化学品的发放、领用人员必须严格执行安全操作规程，穿戴防护用品，不得违章操作。

（4）对易燃易爆品，不得随地滚翻、拖拉，谨防事故的发生。

（5）对危险化学品按规定实行限量发放。

（6）严禁发放没有安全标签的危险化学品，同时必须将相应的安全技术说明书提供给领用人员，确保使用人员了解相应危险化学品的危险特性、注意事项和应急处理方法。

3. 危险化学品的使用

（1）使用危险化学品的人员应掌握该危险化学品的危险特性和应急知识。

（2）使用危险化学品的部门，应当根据危险化学品的种类、性能，做好相应的通风、防火、防爆、防毒、降温、防潮、避雷、防静电、隔离操作等安全工作。

（3）使用危险化学品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度办法和操作规程，严禁超量领用、存放。

（4）使用危险化学品时，必须按规定使用安全防护措施和用具。

（5）盛装危险化学品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止事故发生。

第八章 废弃危险化学品的管理

1. 对过期、失效的危险化学药品及其包装物，库房保管人员不得擅自处理。必须经科研管理部会同有关部门联合鉴定，采取适当的安全措施后方可处理。

2. 废液、废水、废气、废渣，严禁乱倒乱排，必须按规定送交有关部门进行无害化处理，并建立废液、废水、废气、废渣产生台账。

3. 实验室所有感染性材料在被丢弃前应考虑清除污染或消毒，必须在实验室内清除污染、高压灭菌或焚烧。

4. 潜在感染性微生物或动物组织的所有的实验室物品，在被丢弃前应采取规定程序对这些物品进行有效的清除污染或消毒。在实验室无法清除污染的以规定的方式包裹，运送到其他有焚烧设施的地方进行焚烧或深埋。

5. 血液标本、一次性细菌培养基，用高压蒸汽消毒器消毒后装入锐器盒，按医疗废物处理。

6. 痰、粪便标本、回收的采血器以规定的方式包裹，以便就地焚烧或运送到其他有焚烧设施的地方进行处理。

7. 针头、烂玻片、吸管等锐器，放在锐器盒内。按医疗废物处理。

8. 回收的一次性消耗品，如吸头、吸管、胶塞等直接装入黄色的医疗垃圾袋按医疗废物处理。

9. 实验室所有垃圾，应严格按医疗废物垃圾处理。

第九章  实验动物的管理条例

1. 为了加强实验动物的管理工作，保证实验动物质量， 适应科学研究、经济建设和社会发展的需要，制定本条例。

2. 本条例所称实验动物，是指经人工饲育，对其携带的微生物实行控制，遗传背景明确或者来源清楚的，用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

3. 本条例适用于从事实验动物的研究、保种、饲育、供应、应用、管理和监督的单位和个人。

4. 实验动物的管理，应当遵循统一规划、合理分工，有利于促进实验动物科学研究和应用的原则。

5. 国家科学技术委员会主管全国实验动物工作。省、自治区、直辖市科学技术委员会主管本地区的实验动物工作。国务院各有关部门负责管理本部门的实验动物工作。

6. 国家实行实验动物的质量监督和质量合格认证制度。具体办法由国家科学技术委会另行制定。

7. 实验动物遗传学、微生物学、营养学和饲育环境等方面的国家标准由国家技术监督局制定。

8. 从事实验动物饲育工作的单位，必须根据遗传学、微生物学、营养学和饲育环境方面的标准，定期对实验动物进行质量监测。各项作业过程和监测数据应有完整、准确的记录，并建立统计报告制度。

9. 实验动物的饲育室、实验室应设在不同区域，并进行严格隔离。实验动物饲育室、实验室要有科学的管理制度和操作规程。

10. 实验动物的保种、饲育应采用国内或国外认可的品种、品系， 并持有效的合格证书。

11. 实验动物必须按照不同来源，不同品种、品系和不同的实验目的， 分开饲养。

12. 实验动物分为四级：一级，普通动物； 二级，清洁动物； 三级， 无特定病原体动物；四级，无菌动物。对不同等级的实验动物，应当按照相应的微生物控制标准进行管理。

13. 实验动物必须饲喂质量合格的全价饲料。霉烂、变质、虫蛀、污染的饲料，不得用于饲喂实验动物。直接用作饲料的蔬菜、水果等，要经过清洗消毒，并保持新鲜。

14. 一级实验动物的饮水，应当符合城市生活饮水的卫生标准。二、三、四级实验动物的饮水，应当符合城市生活饮水的卫生标准并经灭菌处理。

15. 实验动物的垫料应当按照不同等级实验动物的需要， 进行相应处理，达到清洁、干燥、吸水、无毒、无虫、无感染源、无污染。

16. 对引入的实验动物，必须进行隔离检疫。为补充种源或开发新品种而捕捉的野生动物，必须在当地进行隔离检疫，并取得动物检疫部门出具的证明。野生动物运抵实验动物处所，需经再次检疫，方可进入实验动物饲育室。

17. 对必须进行预防接种的实验动物，应当根据实验要求或者按照《家畜家禽防疫条例》的有关规定，进行预防接种，但用作生物制品原料的实验动物除外。

18. 实验动物患病死亡的，应当及时查明原因，妥善处理，并记录在案。实验动物患有传染性疾病的，必须立即视情况分别予以销毁或者隔离治疗。对可能被传染的实验动物，进行紧急预防接种，对饲育室内外可能被污染的区域采取严格消毒措施，并报告上级实验动物管理部门和当地动物检疫、卫生防疫单位，采取紧急预防措施，防止疫病蔓延。

19. 应用实验动物应当根据不同的实验目的，选用相应的合格实验动物。申报科研课题和鉴定科研成果，应当把应用合格实验动物作为基本条件。应用不合格实验动物取得的检定或者安全评价结果无效， 所生产的制品不得使用。

20. 供应用的实验动物应当具备下列完整的资料：

（1） 品种、品系及亚系的确切名称；

（2） 遗传背景或其来源；

（3） 微生物检测状况；

（4） 合格证书；

（5） 饲育单位负责人签名。

无上述资料的实验动物不得应用。

21. 实验动物的运输工作应当有专人负责。实验动物的装运工具应当安全、可靠。不得将不同品种、品系或者不同等级的实验动物混合装运。

22. 从国外进口作为原种的实验动物， 应附有饲育单位负责人签发的品系和亚系名称以及遗传和微生物状况等资料。无上述资料的实验动物不得进口和应用。

23. 实验动物工作单位从国外进口实验动物原种， 必须向国家科学技术委员会指定的保种、育种质量监控单位登记。

24. 出口实验动物， 必须报国家科学技术委员会审批。经批准后， 方可办理出口手续。出口应用国家重点保护的野生动物物种开发的实验动物， 必须按照国家的有关规定， 取得出口许可证后， 方可办理出口手续。

25. 进口、出口实验动物的检疫工作， 按照《中华人民共和国进出口动植物检疫条例》的规定办理。

26. 实验动物工作单位应当根据需要，配备科技人员和经过专业培训的饲育人员。各类人员都要遵守实验动物饲育管理的各项制度，熟悉、掌握操作规程。

27. 地方各级实验动物工作的主管部门， 对从事实验动物工作的各类人员，应当逐步实行资格认可制度。

28. 实验动物工作单位对直接接触实验动物的工作人员，必须定期组织体格检查。对患有传染性疾病，不宜承担所做工作的人员，应当及时调换工作。

29. 从事实验动物工作的人员对实验动物必须爱护，不得戏弄或虐待。

第十章  突发事件应急预案

1. 火灾应急措施

（1） 控制预案

① 发现火灾事故后，实验室管理员首先引导本室内的师生进行疏散，要迅速用实验室内的消防器材力争把火控制、扑灭在初级阶段。

② 实验室管理员应立即通知中心主任，尽快增加援助人手。

③ 实验室管理员视火情迅速拨打119报警求救。并应清除各种障碍，疏通各种通道，为消防部门的人员、设备进入现场扑救创建条件。并与车辆、医疗、物管部门联系，为伤员救治、物资供应管理作好准备。

（2）应急疏散应急预案

① 火情发生后，按照灭火预案，实验室管理员要马上通知中心主任，尽快增加援助人手，如火情严重，迅速拨打火警电话（119）报警求助。

② 实验室管理员迅速断开实验室所有供电，并正确引导实验室内的所有人员向疏散通道疏散，并授之正确逃离姿势，其余人员使用灭火器进行灭火，以及进行伤员抢救等工作。

③ 为更好的应对紧急情况，实验室管理员应听从并协助消防人员的现场指挥。

④ 做好现场保护工作，为公安消防部门调查取证提供方便，协助地方公安部门查清事实真相。

2. 实验室用电安全事故应急措施

（1） 触电的应急措施

① 触电发生后，首先应迅速查看配电系统。如果实验室总配电箱上的总漏电保护没有跳闸，应以手动方式扳下铡刀断电。

② 当电线落在触电者身上或被压在身下时，可用干燥的衣服、手套、木棒等绝缘物作为工具，拉开触电者或电线。

③ 如果触电者倒地或俯卧在仪器上，不要试图关闭仪器上的开关或拔掉仪器后方墙面上的插头，因为此仪器可能整体带电，施救者的身体会因接触仪器外壳而触电，也不要试图移动触电者的身体，应迅速采取第一条断电措施。

④ 进行现场急救。

⑤ 及时拨打急救电话119或120。

（2） 用电引发火灾的应急措施

电器过热、电火花等都有可能造成火灾或爆炸，发生火灾后具体的应急措施参照 “火灾应急措施”。

3. 设备损坏的应急措施

（1） 出现设备损坏后，应立即切断总电源，避免再出现次级事故。

（2） 在一定距离之外对损坏的仪器设备仔细观察，确定无任何危险后再靠近检修或搬运。

4.  化学危险品突发事件应急措施

（1）酒精应急处理

①迅速移走一切可燃物、切断电源、关闭通风器，防止火势蔓延。

②如果酒精泼洒在桌面上着火燃烧，用湿抹布、砂子覆盖或用灭火器扑灭。如果衣服着火应立即用湿布盖住使之与空气隔绝而熄灭。衣服的燃烧面积较大可躺在地上打滚使火焰不致向上烧着头部同时也可使火熄灭。

③紧急处理后应迅速就医。

（2）汞应急处理及汞中毒急救方法

①皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。然后将衣服用塑料袋包裹好以防止乱扔造成二次污染。

②眼睛接触：立即提起眼睑用大量流动清水或生理盐水冲洗。

③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医一定要快。

④食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清并且迅速就医，急救完毕后应进一步就医以确定是否有其他损害。

（3）醋酸应急处理

① 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 min。就医。

② 眼睛接触：立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 min。

③ 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难则给予输氧。如呼吸停止则立即进行人工呼吸并就医。

④ 食入：用水漱口，就医。

⑤ 灭火方法：用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物并用雾状水保护消防人员。

（4）硝酸银应急措施

① 贮于阴凉干燥处远离火种、热源。

② 与食用化学品、还原剂、碱类、金属粉末、易燃物分储。

③ 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

④ 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

⑤ 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难则给输氧。如呼吸停止则立即进行人工呼吸。就医。

⑥ 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

⑦ 危险特性：无机氧化剂。遇可燃物着火时能助长火势。受高热分解并产生有毒的氮氧化物。

⑧ 灭火方法：采用水、雾状水、砂土、二氧化碳灭火。

（5）氯化钠急救措施

① 皮肤接触：皮肤接触后用清水清洗干净即可。

② 食入：如食用过量应当多喝水。

（6）几种伤害发生预防措施

① 易燃物和强氧化剂分开放置。

② 进行加热或燃烧实验时要求严格遵守操作规程。

③ 实验装置要严密不漏气严禁在燃烧的火焰附近转移或添加易燃溶剂。

④ 废液只能倾入水槽并立刻用水冲去。

⑤ 实验室内严禁吸烟。

⑥ 实验室内经常备有砂桶、灭火器等防火器材。

⑦ 购买有毒化学品必须先履行相关的审批手续具备合适的存放地点并有专人保管。

⑧ 有毒药品应严格按操作规程和规定的限量使用。

⑨ 禁止在实验室内饮食或利用实验器具贮存食品餐具不能带进实验室。

⑩ 手上如沾到药品应用肥皂和冷水洗除不宜用热水洗也不可用有机溶剂洗手。

5. 实验动物突发事件应急预案

（1） 实验动物突发事件分级

根据发生事件的实验室地点，涉及传染病病型、动物例数，流行范围和趋势及危害程度，将实验动物突发事件划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）和一般（Ⅲ级）三级。

有下列情形之一的，为特别重大实验动物突发事件（Ⅰ级）：实验室动物发生人兽共患传染病（一类传染病），并有扩散趋势；相关的实验技术人员或工作人员受到人兽共患传染病（一类传染病）感染并被确诊；发生患有人兽共患传染病或疑似患病动物丢失事件。

有下列情形之一的，为重大实验动物突发事件（Ⅱ级）：实验室动物发生人兽共患传染病（二类、三类传染病），并有扩散趋势，相关的实验技术人员或工作人员受到人兽共患传染病（二类、三类传染病）感染并被确诊；在1个实验室内发生1例以上动物烈性传染病；发生患有动物烈性传染病或疑似患病动物丢失事件。

有下列情形之一的，为一般实验动物突发事件 （Ⅲ级）：实验室动物发生人兽共患传染病（四类传染病），相关的实验技术人员或工作人员受到人兽共患传染病（四类传染病）感染并被确诊；在1个实验室内发生一般动物传染病；发生患有一般动物传染病或疑似患病动物丢失事件。

（2） 实验动物突发事件应急响应措施

①事件报告程序

I. 事发单位在积极组织现场应急工作的同时，应立即报本单位分管领导、保卫处和实验室处。由实验室处报校实验室技术安全工作委员会和党办、校办。保卫处须立即安排人员封锁事件现场、了解情况，相关职能部门人员应立即赶赴现场。

II. 对于Ⅰ级、Ⅱ级突发事件，在确认后2小时内，由党办、校办负责向教育部、省政府等相关单位报送信息；由实验动物突发事件应急处理指挥中心负责向省疾病预防与控制中心及畜牧兽医局等相关部门报送信息。报告内容包括：事件发生的时间、地点，发病的动物种类和品种，动物来源、临床症状、发病数量、死亡数量，人员感染情况，已采取的控制措施，报告部门和个人，联系方式等。

III. Ⅰ级、Ⅱ级突发事件的防控进展情况须每天一报，直至解控。

IV. 对于Ⅲ级突发事件，确认后进行校内应急处置，防控进展情况不需每天一报，待应急状态结束后上报有关部门。

② 应急处理

发生实验动物突发事件时，实验室处在接到报告后牵头召开实验动物突发事件应急现场会议，核实相关情况，立即上报校实验室技术安全工作委员会。学校据此成立实验动物突发事件应急指挥中心，启动应急响应，召开专题会议，讨论、协调、布置相关工作；需要时召集相关专家进行突发事件的原因、现状、事件分级和趋势分析，并研究提出应急措施。

I. 对于发生重大实验动物突发事件（Ⅱ级）和特别重大实验动物突发事件（Ⅰ级），由校实验动物突发事件应急处理指挥中心组织、协调，快速调集实验动物突发事件应急救援行动所需的技术力量、物资器材、装备设施，确保应急处置行动有序进行。实行24小时值班，确保指挥通信畅通，在卫生行政部门的统一组织、指导下，对确诊感染及疑似感染人员进行隔离、医学观察、治疗，对在相应潜伏期时间段内进出实验室及密切接触感染者的人员进行医学观察。

发生人兽共患传染病、动物传染病事件，事件发生单位应立即关闭发生突发事件的实验室，对周围已经污染或可能污染的环境进行封闭、隔离，组织专业人员对相关场所、设施、物品、废弃物等进行消毒，核实在相应潜伏期时间段内进出实验室人员及密切接触感染者人员名单，配合有关部门做好感染者救治及现场调查和处置工作，提供实验室布局、设施、设备、实验人员等情况。

II. 对于发生一般实验动物突发事件（Ⅲ级），由校实验动物突发事件应急处理指挥中心副总指挥负责组织、实施应急处理工作。

如发生患病或疑似患病动物丢失事件，事发单位应采取临时应急措施，保护好现场。学校各有关单位要认真配合公安、卫生行政等部门进行调查、控制扩散等工作。

III. 处置动物

对Ⅰ级突发事件涉及的实验动物进行全面捕杀；

对Ⅱ、Ⅲ级突发事件涉及的实验动物进行检测，并根据检测情况，酌情处理；

实验动物突发事件控制区域的应急救援人员，必须配备相应的防护装备，采取安全防护措施，严格控制人员出入突发事件控制区域。

③ 事件善后、调查、报告、处理程序

I. 组织专家查清实验动物感染的原因；对周围一定范围内的动物和环境进行监控，直至解除封锁。被隔离治疗、观察的人员，经卫生部门确认无碍并不具有传染性后，方可解控。

根据事件的处置情况，在经省卫生厅、省畜牧兽医局和科技厅等相关部门确认许可的情况下，由学校实验室技术安全工作委员会宣布应急状态的终止。

II. 对患病或疑似患病实验动物丢失、被盗事件，由保卫处报公安机关依法立案侦查，由应急指挥中心报省卫生厅和畜牧兽医局。

III. 对发生病原污染、扩散的事件，由应急指挥中心报省卫生厅和畜牧兽医部门立案调查。

IV. 应急状态终止后，由实验室处、保卫处负责事件调查，学校相关单位积极配合，撰写调查报告。

V. 对于负有相关责任的部门和人员，将视情节轻重，给予通报批评、经济赔偿、行政处分等处理；构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

实验室安全责任书

我已认真阅读过《青海大学生态环境工程学院实验室管理手册》，并承诺严格遵守实验室各项安全管理制度及操作规程。如因自己违反规定而造成损害，我愿意承担全部责任。

本人签字：

20    年   月   日

备注：本责任书一式两份，责任人与院系分别存档备查。